- 项目背景

- 随着港区快速发展，基础设备设施建设和数量增多，数字化、智能化、自动化管理要求不断提高，原有的环境智能监控系统（一、）已不满足高速发展下环境管理工作需求，现再系统基础上对界面布局、数据统计方式、风险预警、操作功能等方面进行优化升级，构建多维度、高精度、高效可靠的环境智能管控系统，实现“覆盖更全、精度更高、响应更快”的目标。

- 项目内容

- 新增雨量计状态显示

- 当前环境智能监控系统仅反馈降雨量，无设备状态显示，非降雨天气无法判断设备是否运行正常，易造成数据丢失或没有数据的情形，

- 污水站运行状态显示，当前不够直观，。

- （群里和厂家沟通）目前厂家说更换配件或升级协议来适配环境系统。

- 如果厂家无法按要求适配，则环境系统需要写一套新的协议去适配厂家设备，工作量会增加。

- 2个新的（中间堆场、514），3个旧的。

- 重金属在线监测设备接入

- 将污水处理站重金属监测设备接入系统，方便值班人员启停重金属捕捉剂加药泵，保持水质稳定。

- 数据已经传到服务器上面，和水质一起传的，开发做接收和解析。Hj-212标准协议，数据解析过程中的值需要核对业务字段。

- 实时数据、历史数据增加tab页，用于展示重金属监测到的数据指标。

- 数据统计分析：

- 大气数据超标异常分析

- 系统输出分析报告word格式，按月，趋势

- 水质设备数据超标异常分析   流量统计方式改进

- 系统输出分析报告word，按月，趋势

- 水泵运行时长来计算流量。

- 水泵运行时长没有这个字段

- 第三方系统对接，获取数据。

- 优化雨量计统计方式，对应显示在首页。

- 根据筛选条件，汇总雨量值，站点名称未显示。

- 首页驾驶舱雨量数据统计逻辑（内部需确认）

- 首页驾驶舱增加雨量统计数据看板。单个站点。

- 4、预警推送

- 结合气象条件进行风险推送，设备超标异常进行数据推送（精准区域划分）

- 系统内预警提示，提示内容为超标预警，按监测指标、区域分类推送。大气推送给指定角色，水质推送给指定角色。

5、大气、水质驾驶功能优化

- 新增动态管网图、数据同步  进出水质状态

- 大气驾驶舱做区域划分，业主提供区域图。

- 底图层：三维建模，用于承载管网的地理空间位置。需要示意图。

- 管网拓扑层	：管道线 + 节点（水厂、泵站、监测站、阀门），用线条连接所有设施，展示完整的"水从哪里来、经过哪里、到哪里去"。

- 数据标签层：每个节点上悬浮展示进出水/气的实时指标（液位、流量、PH、浊度、溶解性固体）。